КАТАЛОГ  ЗАПАСНЫХ  ЧАСТЕЙ  ЗАВОДА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК «GEOMED»

| № | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | English name | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | СТОЛИК ВРВЧА В СБОРЕ «LEADER-21» CODE –G- 001 | Whip tray system | Г- 0001 |
| 2 |  | Overview «LEADER-21» FLT-800up GeomedVIII | Dental unit/ 800 |  |
| 3 |  | ПЛАСТИК ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СТОЛИКА ВРАЧА CODE –G- 002 | The up cover of whip system | Г- 0002 |
| 4 |  | ПЛАСТИК НИЖНЕЙ ЧАСТИ СТОЛИКА ВРАЧА CODE –G- 003 | The base cover of whip system | Г- 0003 |
| 5 |  | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА CODE –G- 004 | Touch patch of bluebird | Г- 0004 |
| 6 |  | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА CODE –G- 005 | Touch patch of LEADER-21 | Г- 0005 |
| 7 |  | ОБЩИЙ ВИД УСТАНОВКИ «SYMPHONY» FLT-200down GeomedII | Unit model: Symphony Dental unit/ 200 |  |
| 8 |  | ОБЩИЙ ВИД СТОЛИКА ВРАЧА УСТАНОВКА CODE –G- 006 FLT-B-016 | Down tray system 200 | Г- 0006 |
| 9 |  | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЛАСТИКА СТОЛИКА ВРАЧА УСТАНОВКИ «SYMPHONY» CODE –G- 007 | up cover of down tray system 200 «SYMPHONY» | Г- 0007 |
| 10 |  | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЛАСТИКА СТОЛИКА ВРАЧА УСТАНОВКА «SYMPHONY» CODE –G- 007 | Base cover of down tray system 200 «SYMPHONY» | Г- 0008 |
| 11 |  | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА УСТАНОВКА «SYMPHONY» CODE –G- 008 | Touch patch of symphony «SYMPHONY» | Г- 0009 |
| 12 |  | КНОПКИ УПР. СТОЛИКА ВРАЧА УСТАНОВКИ «SYMPHONY» CODE –G- 009 | Touch patch «SYMPHONY» | Г- 0010 |
| 13 |  | НАКЛЕЙКА НА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ CODE –G- 010 | Sticker of Symphony | Г- 0011 |
| 14 |  | НАКЛЕЙКА НА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ «Геомед-2» CODE –G |  | Г-0012 |
| 15 |  | НАКЛЕЙКА НА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ «Геомед-3» CODE –G |  | Г-0013 |
| 16 |  | НАКЛЕЙКА НА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ «Геомед-1» CODE –G |  | Г-0014 |
| 17 |  | НАКЛЕЙКА НА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ «Геомед-В-2» CODE –G |  | Г-0015 |
| 18 |  | ОБЩИЙ ВИД УСТАНОВКИ «BLUEBIRD» FLT-300down GeomedIII | Unit model:Bluebird Dental unit/ 300 |  |
| 19 |  | ОБЩИЙ ВИД СТОЛИКА ВРАЧА УСТ. «BLUEBIRD» CODE –G- 011 FLT-B-017 | Tray system of Bluebird 300 |  |
| 20 |  | ПЛАСТИК ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СТОЛИКА ВРАЧА УСТАНОВКИ «BLUEBIRD» CODE –G- 012 | Up cover of symphony tray 300 «BLUEBIRD» | Г-0016 |
| 21 |  | КНОПКИ СТОЛИКА ВРАЧА УСТАНОВКИ «BLUEBIRD» CODE –G- 014 | Touch patch of Bluebird | Г-0017 |
| 22 |  | НАКЛЕЙКА НА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ CODE –G- 015 | Sticker of Bluebire up | Г-0018 |
| 23 |  | МЕСТО ИНСТРУМЕНТОВ ПОД СТОЛИКОМ ВРАЧА СТАНОВКА «BLUEBIRD» CODE –G- 016 | Handpiece holders «BLUEBIRD» . | Г-0019 |
| 24 |  | ГНЕЗДО НСТРУМЕНТОВ ПОД СТОЛИКОМ ВРАЧА УСТАНОВКА «BLUEBIRD» CODE –G- 016 | Handpiece holders «BLUEBIRD» | Г-0183 |
| 25 |  | МЕСТО ИНСТРУМЕНТОВ ПОД СТОЛИКОМ ВРАЧА СТАНОВКА «BLUEBIRD» (без гнёзд) CODE –G- 016 |  | Г-0020 |
| 26 |  | СТЕКЛЯННАЯ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА «BLUEBIRD» CODE –G- 017 FLT-B-003 | Glass bowl «BLUEBIRD» | Г-0021 |
| 27 |  | ОСНОВАНИЕ НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНА «BLUEBIRD» CODE –G- 018 | Base cover of cup «BLUEBIRD» | Г-0022 |
| 28 |  | НОСИК НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНА «BLUEBIRD» CODE –G- 019 FLT-B-059 | Cup filling tubing «BLUEBIRD» 300 | Г-0023 |
| 29 |  | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА «“SYMPHONY”» CODE –G- 020 FLT-B-001 | Cuspidor 3000 НОВ. 600 | Г-0024 |
| 30 |  | НОСИК НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНА CODE –G- 021 FLT-B-063 | Cup filling tubing 600 | Г-0025 |
| 31 |  | НОСИК СМЫВА ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ CODE –G- 022 FLT-B-064 | Flushing tubing 600 | Г-0026 |
| 32 |  | НАКОНЕЧНИК ПЫЛЕСОСА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПОТОКА CODE –G- 023 FLT-J-005 | Suction ejector head | Г-0027 |
| 33 |  | НАКОНЕЧНИК СЛЮНООТСОСА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПОТОКА CODE –G- 024 FLT-J-006 | Salivia ejector head | Г-0028 |
| 34 |  | ФИЛЬТР СЛЮНООТСОСА ВСБОРЕ CODE –G- 025 | Filter of saliva ejector | Г-0030 |
| 35 |  | КОЖУХ ФИЛЬТРА CODE –G- 025А | Plastic base of filter | Г-0031 |
| 36 |  | КРЫШКА ФИЛЬТРА С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ CODE –G- 026 | Top of filter | Г-0032 |
| 37 |  | СЕТКА ФИЛЬТРА CODE –G- 027 | Net of filter | Г-0033 |
| 38 |  | НАКОНЕЧНИК ФИЛЬТРА CODE –G- 028 | Head of filter | Г-0034 |
| 39 |  | ПЛАСТИКОВАЯ ВСТАВКА К СЛЮНООТСОСУ CODE –G- 029 | Water Outlet | Г-0035 |
| 40 |  | Б О Й Л Е Р CODE –G- 030 FLT-D-044 | Heater | Г-0036 |
| 41 |  | РЕДУКТОР С ОТСТОЙНИКОМ CODE –G- 031 FLT-F-038 | Adjusting valve of air pressure | Г-0037 |
| 42 |  | ЭЛЕКТРОПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ КРЕСЛОМ CODE –G- 032 FLT-D-008 | PC board | Г-0038 |
| 43 |  | ПНЕВМОКЛАПАН CODE –G- 033 FLT-F-011 | Switch valve for whip tray system | Г-0039 |
| 44 |  | ПНЕВМОКЛАПАН CODE –G- 034 FLT-F-013 | Switch valve for whip tray system | Г-0040 |
| 45 |  | ЭЛЕКТРОТУМБЛЕР CODE –G- 036 FLT-D-040 | Power switch | Г-0041 |
| 46 |  | ПРУЖИНА ШТАНГИ ИНСТРУМЕНТА CODE –G- 037 | Spring of whip system | Г-0042 |
| 47 |  | С В И Т Ч CODE –G- 038 | Switch | Г-0043 |
| 48 |  | Р Э Л Е CODE –G- 039 | Relay | Г-0044 |
| 49 |  | ПНЕВМОКЛАПАН СТОЛИКА ВРАЧА CODE –G- 040 FLT-F-004 | Water relay valve | Г-0045 |
| 50 |  | ВОДЯНАЯ ГРЕБЁНКА ВОДА-ВОЗДУХ CODE –G- 041 FLT-F-020 | Double water relay valve | Г-0046 |
| 51 |  | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН СТОЛИКА ВРАЧА CODE –G- 042 FLT-F-016 | Check valve | Г-0047 |
| 52 |  | РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОДЫ CODE –G- 043 FLT-F-006 | Pinch flow control | Г-0048 |
| 53 |  | ПНЕВМОВЫКЛЮ- ЧАТЕЛЬ CODE –G- 044 FLT-F-007 | On/off toggle valve | Г-0049 |
| 54 |  | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШЛЕЙФ CODE –G- 044 FLT-D-051 | Cables for PC board | Г-0050 |
| 55 |  | ПЛАСТИК ОСНОВАНИЯ УСТАНОВКИ «SYMPHONY» CODE –G- 045 | Base cover of chair «SYMPHONY» | Г-0051 |
| 56 |  | КОЖУХ МЕХАНИЗМА ПОДЪЁМА КРЕСЛА УСТАНОВКИ «SYMPHONY» CODE –G- 046 | Base cover of chair «SYMPHONY» | Г-0052 |
| 57 |  | ПЛАСТИКОВОЕ ОСНОВАНИЕ СИДЕНИЯ КРЕСЛА «БЛЮБЁРД» CODE –G- 047 | Decorative cover for electric actuator “BLUERIRD” 200 | Г-0053 |
| 58 |  | БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ СИДЕНИЯ «SYMPHONY» CODE –G- 048 | Left side cover of chair “SYMPHONY” 200 | Г-0054 |
| 59 |  | ПЛАСТИКОВЫЙ КОЖУХ МЕХАНИЗМА ПОДНЯТИЯ КРЕСЛА CODE –G- 049 | Up cover of chair | Г-0055 |
| 60 |  | ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИК СПИНКИ КРЕСЛА CODE –G- 050 | The cover of backrest | Г-0056 |
| 61 |  | КОЖУХ ГИДРОБЛОКА «SYMPHONY» CODE –G- 051 | Main cover of cuspidor box “SYMPHONY” | Г-0057 |
| 62 |  | ПЛАСТИКОВАЯ КРЫШКА ПОДГОЛОВНИКА “BLUERIRD” CODE –G- 052 | The cover of headrest “BLUERIRD” | Г-0058 |
| 63 |  | ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО СВЕТИЛЬНИКА CODE –G- 053 | Clear cover of light | Г-0059 |
| 64 |  | СВЕТИЛЬНИК МАЛЕНЬКИЙ КРУГЛЫЙ FLT-D-042 | G- 083 FLT | Г-0060 |
| 65 |  | КРЫШКА ГИДРОБЛОКА «SYMPHONY» CODE –G- 054 | Up cover of cuspidor box “SYMPHONY” | Г-0061 |
| 66 |  | ПЛАСТИКОВЫЙ КОЖУХ МЕХАНИЗМА ПОДНЯТИЯ КРЕСЛА CODE –G- 055 | 200 Base cover of chair 200A | Г-0062 |
| 67 |  | БОКОВАЯ ДВЕРЦА ГИДРОБЛОКА «SYMPHONY» CODE –G- 056 | Side cover of cuspidor box «SYMPHONY» | Г-0063 |
| 68 |  | ПЛАСТИКОВОЕ ОСНОВАНИЕ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ CODE –G- 057 | Base cover of cuspidor | Г-0064 |
| 69 |  | ПЛАСТИК ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КОЖУХА ПОДНЯТИЯ КРЕСЛА «БЛЮБЁРД» CODE –G- 058 | Behind cover of chair “BLUERIRD” | Г-0065 |
| 70 |  | КОЖУХ НАПОЛЬ- НОГО БЛОКА «SYMPHONY» и «БЛЮБЁРДА» CODE –G- 059 | The cover of junction box “BLUERIRD” | Г-0066 |
| 71 |  | ПЛАСТИК СИДЕНИЯ КРЕСЛА CODE –G- 060 | Base cover of the cushion | Г-0067 |
| 72 |  | ПРИВОД ПОДНЯТИЯ КРЕСЛА 8000 об БЕЗ ПАМЯТИ CODE –G- 062 | Motor for up and down | Г-0068 |
| 73 |  | ПРИВОД ПОДНЯТИЯ СПИНКИ КРЕСЛА 4000 об БЕЗ ПАМЯТИ CODE –G- 063 | Motor for backrest | Г-0069 |
| 74 |  | КРУГЛАЯ ПЕДАЛЬ CODE –G- 064 FLT-F-028 | Footcontrol for handpiece | Г-0070 |
| 75 |  | ШЛАНГ ПЕДАЛИ CODE –G- 065 FLT-G-014 | Footcontrol tubing | Г-0071 |
| 76 |  | ПНЕВМОКЛАПАН ПЕДАЛИ CODE –G- 066 | Valve of footcontrol | Г-0072 |
| 77 |  | ШТОК ПНЕВМО КЛАПАНА ПЕДАЛИ CODE –G- 067 |  | Г-0073 |
| 78 |  | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПЕДАЛИ CODE –G- 068 | O-ring | Г-0074 |
| 79 |  | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА «ЛИДЕР-21» CODE –G- 069 | “LEADER-21” | Г-0075 |
| 80 |  | НАКЛЕЙКА НА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА «ЛИДЕР-21» CODE –G- 070 | “LEADER-21” | Г-0076 |
| 81 |  | ПУСТЕР CODE –G- 071 FLT-F-002 | Syringe | Г-0077 |
|  |  | НАКОНЕЧНИК ПУСТЕРА CODE –G- 072 | Syringe tip | Г-0078 |
| 82 |  | КНОПКА ПУСТЕРА CODE –G- 073 | Syringe button. | Г-0079 |
| 83 |  | БУТЫЛЬ АВТОНОМНОЙ ВОДЫ CODE –G- 074 FLT-B-065 | Water bottle 1000ml | Г-0080 |
| 84 |  | КРЕСТОВИНА СТУЛА ВРАЧА CODE –G- 075 FLT-B-046 | Base of stool | Г-0081 |
| 85 |  | ПНЕВМОЦИЛИНДР СТУЛА ВРАЧА CODE –G- 076 | Cylinder of stool | Г-0082 |
| 86 |  | СИДЕНЬЕ СТУЛА ВРАЧА CODE –G- 077 FLT-B-035 | Seat rest of stool 100 | Г-0083 |
| 87 |  | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА CODE –G- 078 FLT-B-030 | Seat rest of chair | Г-0084 |
| 88 |  | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА CODE –G- 078 FLT-B-030 |  | Г-0085 |
| 89 |  | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА CODE –G- 078 FLT-B-030 |  |  |
| 90 |  | СПИНКА КРЕСЛА CODE –G- 079 FLT-B-027 | Backrest of chair | Г-0086 |
| 91 |  | СПИНКА КРЕСЛА CODE –G- 079 FLT-B-027 |  | Г-0184 |
| 92 |  | ЗАГЛУШКА ШТАНГИ СТОЛИКА ВРАЧА FLT-B-054 | Doctor’s table arm stub | Г-0087 |
| 93 |  | ШЛАНГ ПЫЛЕСОСА | Vacuum hose | Г-0088 |
| 94 |  | ШЛАНГ СЛЮНООТСОСА | Vacuum hose | Г-0089 |
| 95 |  | РЕЗИНОВЫЙ ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СЛЮНООТСОСА | Vacuum rubber connector | Г-0090 |
| 96 |  | КОЛЕСИКИ СТУЛА ВРАЧА ЧЕРНЫЕ ОДИН КОМПЛЕКТ G-080 FLT-B-049 | Doctor’s table wheels 200 | Г-0091 |
| 97 |  | КОЛЕСИКО СТУЛА ВРАЧА БЕЖЕВОЕ G-080 FLT-B-049 |  | Г-0092 |
| 98 |  | ВИНТ СПИНКИ СТУЛА G-081 | Screw for doctor’s stool backrest 200 | Г-0093 |
| 99 |  | ТРАНСФОРМАТОР КРУГЛЫЙ 276W G-082 FLT-D-026 | Round transformer 230-276W | Г-0094 |
| 100 |  | НЕГАТАСКОП G-084 FLT-D-038 | 220V X-ray Viewer 220V | Г-0095 |
| 101 |  | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА СТЕКЛЯННАЯ G-086 FLT-B-003 | Glass spittoon. | Г-0097 |
| 102 |  | ПЛАСТИК ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СТОЛИКА АССИСТЕНТА G-087 | Plastic up cover of assistant table | Г-0098 |
| 103 |  | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ МЕСТА АССИСТЕНТА G-088 | Metallic base of assistant table | Г-0099 |
| 104 |  | НАКЛЕЙКА «ГЕОМЕД 1» G-090 | Sticker GEOMED l | Г-0100 |
| 105 |  | НАКЛЕЙКА «ГЕОМЕД 2» G-091 | Sticker GEOMED ll | Г-0101 |
| 106 |  | ПЛАСТИКОВОЕ КОЛЬЦО СТОЙКИ СВЕТИЛЬНИКА G-092 | Plastic o-ring of lamp | Г-0102 |
| 107 |  | ШТУЦЕР ГРЕБЕНКИ G-093 | 2.7-M5X0.8 Barb connector 2.7 | Г-0103 |
| 108 |  | ШТУЦЕР ГРЕБЕНКИ G-094 | 4.8-M5X0.8 Barb connector 4.8 | Г-0104 |
| 109 |  | РАЗДАТОЧНАЯ ГРЕБЕНКА G-095 FLT-F-023 | Spitton Box Valve | Г-0105 |
| 110 |  | РЕГУЛЯТОР БЕЗ РУКОЯДКИ (ПОД ОТВЕРТКУ) G-096 | Valve for reducing pressure | Г-0106 |
| 111 |  | РАЗДАТОЧНАЯ ГРЕБЕНКА ГИДРОБЛОКА G-097 FLT-F-009 | Mainfold Distributing Block | Г-0107 |
| 112 |  | КНОПКА ПНЕВМОТОРМОЗА СТОЛИКА ВРАЧА G-098 FLT-F-005 | 2-way Air Switch | Г-0108 |
| 113 |  | РЕГУЛЯТОР ВОДА-ВОЗДУХ СТОЛИКА ВРАЧА G-099 FLT-F-006 | Small Flow Control Valve | Г-0109 |
| 114 |  | МЕМБРАНА КЛАПАНА ГИДРОБЛОКА (СМЫВА ЧАШИ И НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНА) G-100 FLT-F-043 | Twin Gas Control Valve Diaphragm | Г-0110 |
| 115 |  | КЛАПАН ГИДРОБЛОКА (СМЫВА ЧАШИ И НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНА) G-101 FLT-F-019 | Main Box Distributing Valve | Г-0111 |
| 116 |  | МЕМБРАНА КЛАПАНА ВОДЫ СТОЛИКА ВРАЧА G-103 FLT-F-041 | Membrane (Hex Valve Diaphragm) | Г-0112 |
| 117 |  | МЕМБРАНА ГРЕБЕНКИ СТОЛИКА ВРАЧА G-104 FLT-F-042 | Membrane (handpiece master control diaphragm) | Г-0113 |
| 118 |  | ЭЖЕКТОР ПЫЛЕСОСА G-105 FLT-F-021 | 2-way Generator Valve(Strong) | Г-0114 |
| 119 |  | КНОПКА ПНЕВМОТОРМОЗА СТОЛИКА ВРАЧА G-106 FLT-F-014 | Air Lock Switch | Г-0115 |
| 120 |  | ТУМБЛЕР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ С АВТОНОМНОЙ НА ГОРОДСКУЮ ВОДУ G-107 FLT-F-025 | Water Source Routing Toggle | Г-0116 |
| 121 |  | СПИНКА СТУЛА ВРАЧА G-108 | Doctor stool ‘s back rest 200 | Г -0117 |
| 122 |  | МЯГКАЯ ЧАСТЬ СТУЛА ВРАЧА С КРЕПЛЕНИЕМ ПНЕВМО ПОРШНЯ G-110 FLT-B-037 | Soft part of doctor’s stool. 200 | Г-0122 |
| 123 |  | РЕФЛЕКТОР КРУГЛОГО СВЕТИЛЬГИКА |  | Г-0125 |
| 124 |  | ГЛАВНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА НА ТРИ ИНСТРУМЕНТА |  | Г-0126 |
| 125 |  | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОРШЕНЬ |  | Г-0127 |
| 126 |  | ЛАМПА |  | Г-0128 |
| 127 |  | РОЛИК ШТАНГИ ИНСТРУМЕНТА ВЕРХНЯЯ ПОДАЧА |  | Г-0129 |
| 128 |  | СЕТЕВОЙ ТУМБЛЕР |  | Г-0130 |
| 129 |  | КЛАПАН ПЕДАЛИ «ГЕОМЕД» В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ |  | Г-0131 |
| 130 |  | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ В УСТАНОВКУ |  | Г-0132 |
| 131 |  | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ «ЛИДЕР 21» |  | Г-0135 |
| 132 |  | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ |  | Г-0180 |
| 133 |  | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ |  | Г-0181 |
| 134 |  | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ «ГЕОМЕД 2» |  | Г-0136 |
| 135 |  | ШТУЦЕР |  | Г-0137 |
| 136 |  | РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ |  | Г-0138 |
| 137 |  | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВИКИ |  | Г-0139 |
| 138 |  | ЭЛЕКТРОПЛАТА СТОЛИКА ВРАЧА «ГЕОМЕД 2» |  | Г-0140 |
| 139 |  | ПРУЖИНА ШТАНГИ ИНСТРУМЕНТА НОВОГО ОБРАЗЦА |  | Г-0141 |
| 140 |  | ЭЛЕКТРОПЛАТА |  | Г- 0142 |
| 141 |  | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА «ГЕОМЕД 2» |  | Г-0143 |
| 142 |  | ПЛАСТИК МОДУЛЯ АССИСТЕНТА |  | Г-0144 |
| 143 |  | ОПОРА СПИНКИ СТУЛА |  | Г-0145 |
| 144 |  | МЯГКАЯ ЧАСТЬ ПОДГОЛОВНИКА |  | Г-0146 |
| 145 |  | МЯГКАЯ ЧАСТЬ ПОДЛОКОТНИКА |  | Г-0150 |
| 146 |  | ПЛАТА ГИДРОБЛОКА |  | Г-0151 |
| 147 |  | ПЛАСТИК МЕСТА АССИСТЕНТА |  | Г-0152 |
| 148 |  | ЗАДНЯЯ КРЫШКА МОДУЛЯ АССИСТЕНТА |  | Г-0153 |
| 149 |  | КРЕПЛЕНИЕ КЛАПАНА МЕСТА АССИСТЕНТА |  | Г-0154 |
| 150 |  | ЛАМПА НЕГАТОСКОПА |  | Г-0155 |
| 151 |  | КРОНШТЕЙН ВЕРХНЕЙ ПОДАЧИ ИНСТРУМЕНТА |  | Г-0156 |
| 152 |  | Ч И П |  | Г-0157 |
| 153 |  | ПЛАСТИКОВАЯ ЗАГЛУШКА |  | Г-0158 |
| 154 |  | ПРОКЛАДКА КЛАПАНА |  | Г-0159 |
| 155 |  | ПНЕВМОКЛАПАН КВАДРАТНЫЙ |  | Г-0160 |
| 156 |  | КОЛБА СБРОСА КОНДЕНСАТА |  | Г-0161 |
| 157 |  | ШТАНГА СВЕТИЛЬНИКА |  | Г-0162 |
| 158 |  | ВЫПУСК ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ |  | Г-0163 |
| 159 |  | ПОДСТАВКА ПОД СТАКАН |  | Г-0164 |
| 160 |  | ПОДГОЛОВНИК |  | Г-0167 |
| 161 |  | КОЖУХ ГИДРОБЛОКА |  | Г-0169 |
| 162 |  | ПЛАСТИК СТОЛИКА ВРАЧА НИЖНЯЯ ЧАСТЬ |  | Г-0170 |
| 163 |  | ЗАДНИЙ ПЛАСТИК КРЕСЛА (ПОД СПИНКОЙ) |  | Г-0171 |
| 164 |  | ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЖУХ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА |  | Г-0172 |
| 165 |  | ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЖУХ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА |  | Г-0173 |
| 166 |  | КОЖУХ ГИДРОБЛОКА (СИМФОНИЯ) |  | Г-0174 |
| 167 |  | ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЖУХ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА |  | Г-0175 |
| 168 |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕН-ЛЬНЫЙ СТОЛИК |  | Г-0176 |
| 169 |  | ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЖУХ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА |  | Г-0177 |
| 170 |  | ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЖУХ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА |  | Г-0178 |
| 171 |  | ДЕКОРОТИВНЫЙ КОЖУХ ОСНОВАНИЯ |  | Г-0179 |